## Gendata
Available Capacity
Power plant | Status | Unit | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Brikama Power station | Existing NAWEC Thermal - GBA | MW | 54.4 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Greater Banjul Area | Existing NAWEC Thermal - GBA | MW | 62 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Soma | Existing NAWEC Thermal - Provinces | MW | 16.54 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0
Total |  | MW | 132.94 | 11.34 | 5.84 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0
Transmission Lines / buses
Bus | Status | Unit | 2021: 2021
1 | Existing | kV | 2021: 225
2 | Existing | kV | 2021: 225
3 | Existing | kV | 2021: 225
4 | Existing | kV | 2021: 11
5 | Existing | kV | 2021: 33
6 | Existing | kV | 2021: 30
7 | Existing | kV | 2021: 11
8 | Existing | kV | 2021: 33
9 | Existing | kV | 2021: 30
10 | Existing | kV | 2021: 11
11 | Existing | kV | 2021: 11
12 | Existing | kV | 2021: 11
13 | Existing | kV | 2021: 11
Transformers / sub-satations
Substation | Status | Unit | 2021: 2021
Soma | Existing | kV | 2021: 225/30
Brikama | Existing | kV | 2021: 225/33
GBA | Existing | kV | 2021: 225/11